计量技术规范

《有源降噪耳机声衰减测试规范》

（征求意见稿）

编制说明

计量技术规范《有源降噪耳机声衰减测试规范》

编制工作组

2023.6.30

计量技术规范《有源降噪耳机声衰减测试规范》

（征求意见稿）编制说明

- 任务来源和目的意义

本技术规范制定任务是国家市场监管总局《市监计量发2022[70] 》 MTC13-2技术规范制定项目。本规范由湖北省计量测试技术研究院、中国计量科学研究院、浙江省计量科学研究院和共同起草，计划于2023年底完成并报批。

降噪耳机分被动式噪音控制(Passive Noise Control, PNC)及主动式噪音控制(Active Noise Control, ANC)。降噪耳机以主动与被动结合形式对噪声进行衰减以保护听力或产生良好听觉环境的耳机播放。有源降噪耳机属于高新技术领域终端产品，其上游涉及微机电器件（MEMS），芯片制造，信号处理（DSP，FPGA），微功耗快速计算等当今高科技领域；在计量领域解决有源降噪耳机关键参数的溯源问题，对我国此类领域高质量发展将起到重要推动作用。起草本规范也弥补了有源降噪耳机测试规范领域的空白。

- 编制原则

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》给出的规则和格式编制。

本规范参照了ISO 4869-6 2019 Acoustics—Hearing protectors—Part 6: Determination of sound attenuation of active noise reduction earmuffs； ISO11904-1-2002 Acoustics — Determination of soundimmission from sound sources placedclose to the ear —Part 1: Technique using a microphone in a real ear (MIRE technique)声衰减测试方法。

本规范参照了ISO 4869-2 2019 Acoustics—Hearing protectors—Part 2:Estimation of effective A-weightedsound pressure levels when hearingprotectors are worn单值评定计算方法。

本规范的测试项目包括。有源插入损耗，总插入损耗，单值评定量。

- 规范制定的工作过程

- 2022年6月成立规范编制小组；

- 2022年6~12月，调研有源降噪耳机的工作原理和技术指标，明确主要计量特性；

- 2023年3~6月，完成有源降噪耳机的实验及不确定度评定。

- 2023年6月，召开“有源降噪耳机测试规范”起草组会，讨论了本规范内的技术问题；

《有源降噪耳机测试规范》

编制工作组

2023-07-8