国家计量检定系统表JJG 2093-1995《常温黑体辐射计量器具》

（征求意见稿）修订说明

一、任务来源

根据国家质检总局2023年计量技术法规制修订计划的安排，受全国光学计量技术委员会的委托，由中国计量科学研究院牵头修订JJG 2093-1995《常温黑体辐射计量器具》检定系统表。

二、编制依据

本规范编制过程中，主要参考和依据了以下标准和计量技术规范：

（1）JJF 1002《国家计量检定规程编写规则》国家计量技术规范；

（2）JJF 1059《测量不确定度评定与表示》国家计量技术规范；

三、编制背景

基于常温黑体的中远红外光谱辐射亮度的准确测量在遥感、对地观测、气候变化监测等领域有着重要的应用。鉴于红外遥感的优势和重要性，世界各国都相继开展了红外遥感技术的研究。遥感数据的准确性需要对遥感器进行辐射定标，在红外波段，3μm-14μm的遥感器使用广泛。中远红外光谱辐射亮度的准确测量在目标识别、红外预警等事关国防安全的领域也有着重要的应用。一切军事目标，如海洋中的舰船、地面部队及各种装备、空中的飞机、导弹等都散发出大量的红外辐射，只要可以探测到这些红外辐射源便可以探测到军事目标。这些应用都需要对中远红外光谱辐射亮度进行量值溯源。有效发射率的检测，广泛应用于测量航空航天、军事工业、冶金工业、化工行业及其他科研部门，可用于测温热电偶校准及光电探测器、辐射测温仪、红外热像仪等的测量。

现有的检定系统表JJG 2093-1995距今已经超过18年，一些技术指标已经与实际情况不相符，已不能反映当前检定、测试的实际情况，因此必须进行新的检定系统表的修订，使内容符合当前的实际情况并满足当前检定、校准和检测的需要。

四、修订和增减的主要内容

常温黑体辐射计量器具检定系统修定的主要内容包括：计量基准器具、计量标准器具、工作计量器具、光谱辐射功率计量器具检定系统框图等。

1、增加了金属凝固点黑体组成的基准黑体；

2、将温度范围由（-50～90）℃，修改为（-50～250）℃；

3、增加了计量基准黑体、计量标准黑体的参数要求；

五、修订过程

2023年提出《JJG 2093常温黑体辐射计量器具》检定检定系统表的修订申请，2023年通过计量技术法规制修订计划的安排，开始进行修订工作。2023年完成规程修订征求意见稿。

JJG 2093-1995《常温黑体辐射计量器具》检定检定系统表修订小组

2023年10月29日