全自动密度折光仪校准规范

编写说明

主要起草人：杨思佳

规范起草组

2024年09月

《全自动密度折光仪校准规范》编制说明

一、任务来源

2024年6月，起草单位：吉林省计量科学研究院正式向省厅提交了《全自动密度折光仪校准规范》立项申请书。

二、立项必要性

1、全自动密度折光仪是产品密度，折光率的关键计量设备。目前国内尚无全自动密度折光仪的相关计量技术法规发布，缺少计量仪器性能评价的统一规范，影响分析测试结果的准确性和可靠性。

2、全自动密度折光仪作为产品密度，折光率的关键计量设备，广泛应用于石油化工、食品等领域。

3、目前我省石油化工、食品、烟草、汽车等相关单位都有关于全自动密度折光仪的校准需求，且每年的需求量呈年递增状态。全自动密度折光仪的准确度直接关系着测量结果的准确、影响着相关领域的产品质量和各项技术参数，对质量提升具有重要作用。

4、我院作为吉林省最高法定计量技术机构，我们有责任和义务不断完善全自动密度折光仪标准领域，制定全自动密度折光仪校准规范可以解决量值溯源问题。建立所以建立此项技术规范已是十分必要的。

三、规范制定计划

2024年6月  《全自动密度折光仪校准规范》申请立项。

2024年7月   查阅资料，做试验完成《全自动密度折光仪校准规范》起草。

2024年8月   专家评审，提出修改意见，完成《全自动密度折光仪校准规范》的修改。

2024年9月   完成《全自动密度折光仪校准规范》的送审稿。

2024年10月  召开专家评审会，提出修改意见。

2024年11月  完成《全自动密度折光仪校准规范》的报批稿。

2024年12月  《全自动密度折光仪校准规范》排版印刷。

四、编制原则及技术依据

本规范按照JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》编制。JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范参考了JJG 820《手持糖量（含量）计及手持折射仪》检定规程和JJG 370《在线振动管液体密度计》检定规程有关技术内容。

五、主要技术内容

使用国家有证标准物质异辛烷或壬烷密度标准液体、纯水密度标准液体、溴苯或四氯乙烯密度标准液体、三溴丙烷密度标准液体、蔗糖纯度标准物质、折射率溶液标准物质对全自动密度折光仪进行密度示值误差、糖溶液质量分数示值误差及测量重复性、折射率示值误差及测量重复性的校准。