- 《显色指数校准规范》（制订）

- 编制说明

- 任务来源

根据《市场监管总局办公厅关于印发2024年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》，受全国光学计量技术委员会的委托，由中国计量科学研究院、中国测试技术研究院、山东省计量科学研究院和深圳中国计量科学研究院技术创新研究院负责制订《显色指数校准规范》，计划于2024年第四季度完成征求意见稿。

- 制订的目的、意义、国内外现状和需求

随着人们不断追求更加舒适、健康的照明，对光源的测试覆盖范围越来越广，除了传统光度量值如光通量、光强、照度和亮度以及色度量值如色品坐标、相关色温外，显色指数（Color Rending Index，CRI）、频闪指数、非视觉效应参数也越来受到关注。显色指数用于描述光源的显色性，即光源在照射物体时，能否充分显示被照物体颜色的能力。国标、国际照明学会（CIE）、照明工程学会（IES）等均有对光源显色性评价方法，其中CIE 1995年发布的显色指数是目前业界广泛接受的评价方法。随着技术发展，近年出现了更新的评价方法，如颜色品质（CQS）、色保真指数、色饱和指数等，正在逐步被业界采纳使用。当前起草的规范仅包含显色指数，后续根据实际需求考虑将这些新的指数纳入。

目前众多涉及照明的国家标准均对一般显色指数Ra和特殊显色指数R9提出了限值。普通照明用LED灯一般要求Ra>80, R9>0。对于一些特殊场合下的照明，如体育、美术教室和博物馆照明等，要求Ra>90, R9>20或50不等。但目前还没有相关的计量校准规范，各计量检测实验室以及相关仪器设备制造商根据自身的能力水平和理解对产品进行校准，量值来源不统一，结果不确定度指标不合理，影响照明产业的健康发展。通过制定国家校准规范，有助于完善计量体系，满足照明行业的需求。

- 制定主要内容

- 范围

规定了校准规范的适用范围。

- 引用文件

列出了本规范所引用的文件。

- 术语及定义

给出了显色指数等术语的定义。

- 概述

概述了显色指数的用途。

- 计量特性

给出了显色指数的主要计量参数。

- 校准条件

- 对显色指数校准的环境条件、测量标准及其他设备进行了详细说明。

- 校准项目和校准方法

- 对显色指数的校准项目和校准方法进行了详细说明。

- 校准结果表达

对校准结果的表达形式进行了要求。

- 复校时间间隔

对显色指数的复校时间间隔给出了建议。

- 附录A给出了校准原始记录推荐格式。

- 附录B给出了校准证书内页参考格式。

- 附录C给出了测量不确定度评定示例。

- 附录D给出了显色指数计算方法。

四、制定过程

- 草案阶段。

《显色指数校准规范》的申报单位为中国计量科学研究院、中国测试技术研究院、山东省计量科学研究院和深圳中国计量科学研究院技术创新研究院。

校准规范制定时参照了下面文件：

GB/T 26180—2010/CIE 13.3—1995 光源显色性的表示和测量方法

GB/T 5702—2019 光源显色性评价方法

JJG 213—2003 分布(颜色)温度标准灯检定规程

JJG 1967—2022 平均颜色温度标准灯校准规范

规范编写组充分调研照明行业对显色指数测量的需求，考虑到了一般的光源检测实验室具有的仪器类型及使用率，参考光源显色性的表示和测量方法和校准规范等文件，通过选取典型光源，进行实验验证，确定了技术内容，最终形成了规范草案。

主要起草单位：中国计量科学研究院

中国测试技术研究院

参加起草单位：山东省计量科学研究院

深圳中国计量科学研究院技术创新研究院

2024年9月1日