《非自行指示秤型式评价大纲》编制说明

一、修订型式评价大纲的背景

非自行指示秤是指完全靠人员操作来取得平衡位置的秤，是一种典型的非自动秤，主要包括各种机械杠杆秤，如移动式的案秤、台秤、固定式的地秤等。非自行指示秤具备非自动秤的所有基本特征，并且主要用于贸易结算，其质量优劣直接涉及到广大消费者的利益。

JJF1336-2012《非自动秤（非自行指示秤）型式评价大纲》已发布实施10多年，社会反映良好。但是，这些年来其相应的技术依据和国家的计量管理都已经发生变化，GB/T 335-2002《非自行指示秤》以修订为GB/T 335-2019《非自行指示秤》、JJG555-1996《非自动秤通用检定规程》以修订为JJF1834-2020 《非自动衡器通用技术要求》、JJF 1015-2002 《计量器具型式评价和型式批准通用规范》以修订为JJF 1015-2014《计量器具型式评价通用规范》、JJF 1016-2009 《计量器具型式评价大纲编写导则》以修订为JJF 1016-2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》。为了满足新产品、新技术指标不断发展和新的技术规范的要求，迫切需要我们结合实际中非自行指示秤的特点来尽快修订出科学规范的大纲来指导这项工作，从而使各地技术机构开展非自行指示秤的型评工作有法可依，也减少了与用户的纠纷，因此修订此大纲是必要的和迫切的。

二、型式评价大纲修订的基本情况

根据全国衡器计量技术委员会（MTC10）2022年国家计量技术法规制修订计划，确定由青岛市计量技术研究院、山东省计量科学研究院负责《非自动秤（非自行指示秤）型式评价大纲》修订工作，浙江省计量科学研究院、 金华市东方巨龙衡器有限公司参加修订工作。小组成员分工合作，各负其责、协调工作。

起草小组成立后，通过研究国际建议、国家标准，考察非自行指示秤的生产企业等多种形式，在掌握了第一手资料后与国内从事非自行指示秤制造和计量工作的专家、学者们进行了广泛的交流和探讨，并得到了他们的大力支持和帮助，完成了型式评价大纲的征求意见稿。《非自行指示秤型式评价大纲》采纳了2006年版OIML国际建议 R76《非自动衡器》的相关内容，并结合我国实际情况编制，在编制格式上执行了JJF 1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》。在大纲的编制中，我们力求把国际上先进的计量技术和计量管理的经验同我国具体实际结合起来，修订一部适合我国国情的规范。本大纲坚持科学、合理、实用的原则，与目前我国在用的大部分非自行指示秤的实际工作状况相适应能够指导目前非自行指示秤的型式评价工作。

与JJF1336-2012相比，本大纲的主要变化如下：

——增加了部分术语；

——修改了计量法制标志内容和计量器具标识的内容（见5.3）；

——增加了检定标志的要求（见5.4），将JJF1336-2012中5.4、5.5分别变为本大纲中的5.5、5.6；

—— 补充了5.5的要求；

——删除JJF1336-2012中的5.6；

——修改了5.7 技术资料的内容；

——补充了检定分度值的内容（见6.2）；

——修改了7.3 称量结果的指示；

——修改了第8章型式评价项目一览表；

——增加了第9章提供样机的数量及样机的使用方式；

——增加了称量试验的方法（见10.4.3）；

——修改了重复性试验误差计算公式（见10.4.4）；

——修改了倾斜试验的误差计算公式和倾斜极限值（见10.4.8）；

——修改了结果判定原则（见11）；

——修改了附录A、附录B。

三、型式评价大纲的主要内容

新的《非自动秤（非自行指示秤）型式评价大纲》在编制格式上执行了JJF 1016-2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》，包括十个章节和一个附录：1范围，2引用文件，3术语，4概述，5法制管理要求，6计量要求，7通用技术要求，8型式评价项目一览表，9提供样机的数量及样机的使用方式，10试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据，11结果的判定以及附录A型式评价原始记录。

新的大纲限定适用范围，详细规定检验项目和检验方法，明确检验结果的判定原则，编制检验记录格式。力求能够确保上述内容较为科学、规范，供全国各地技术机构使用。

以上是我们修订本大纲的基本情况。由于水平有限，大纲中难免存在不妥之处，敬请各位专家提出宝贵意见和建议，使之更加完善。

《非自行指示秤型式评价大纲》起草小组

二〇二四年十月