国家计量检定系统表《光谱规则透射比计量器具检定系统表》（征求意见稿）编制说明

- 任务来源

本检定系统表的制订工作是按照《国家市场监管总局办公厅“关于已发2024年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知”》开展的。

本检定系统表制订完成单位为：中国计量科学研究院。

- 制订的目的、意义，国内外现状和需求

光谱规则透射比作为重要的光学基本量已经列被为国际计量局关键性国际比对，更是支撑光学计量体系的重要基础量值。2023年中国计量科学研究院建立了光谱规则透射比基准装置，具备了光谱规则透射比量值的测量能力，解决了国内各个领域对光谱规则透射比量值的溯源问题。

光谱规则透射比是支撑光学计量的重要基础性量值之一，广泛应用于光学计量测试、遥感和对地观测、太阳光伏、军事国防等领域。

- 量值溯源性说明

中国计量科学研究院2008年研制了光谱规则透射比量值复现装置，2010年参加的区域比对SIM.PR-K6.2010中全部取得等效一致。标志着我国光谱规则透射比计量进入国际先进行列。2024年7月，中国计量科学研究院建立了国家基准：“光谱规则透射比基准装置”[国基证〔2023〕第169号]，实现了光谱规则透射比单位值（1）的量值复现，为光谱规则透射比计量提供了量值溯源的源头。

- 制定和增减的主要内容

本规范为首次制定。光谱规则透射比计量器具检定系统的主要内容包括：光谱规则透射比基准计量器具的组成及技术指标、光谱规则透射比标准计量器具的组成及技术指标、工作计量器具的技术指标、光谱规则透射比计量器具检定系统框图。

光谱规则透射比计量器具检定系统规定了光谱规则透射比国家基准的用途，基准所包含的全套基本计量器具，标准的基本组成，工作量程和不确定度要求，规定了不同准确度等级光谱规则透射比测量仪器的量值传递关系。

- 制定过程

本规范的制定得到了全国光学计量技术委员会的大力支持。2023年8月中国计量科学研究院编制起草“光谱规则透射比计量器具检定系统表”，并报全国光学计量技术委员会立项，2024年8月规范立项获批。

起草单位：中国计量科学研究院

2024 年 8 月 23 日