国家计量技术规范

航空工件几何参数测量结果的
符合性判定规则

编 制 说 明

（征求意见稿）

规范起草组

2024年12月25日

1 工作简况

1.1 任务来源

根据《市场监管总局办公厅关于印发2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》，《航空工件几何参数测量结果的符合性判定规则》国家计量技术规范（计划编号：MTC32-2024-10（C））由全国航空专用计量测试技术委员会提出制定并归口，起止年限为2024年至2025年。

1.2 制定背景

在航空工业领域，每年都有大量的工件需要验收，其中大部分工件的几何特征的技术指标通常以验收部门或计量技术机构出具的测量结果作为主要依据，并根据给定的公差要求（最大允许误差）做出合格与不合格的判定。航空工件几何参数特性的验收，至关重要的环节之一就是符合性判定，理想状态应为作出“正确判定”，即仅将真正符合技术要求的工件作为合格品接受，或者仅将不符合技术要求的工件作为不合格品拒收。但是由于测量不确定度的存在，测量结果按规定的公差要求进行符合性判定具有一定的误判风险，“错误判定”通常有两种：被作为合格品接收的工件实际上可能是不合格的，或者被作为不合格品拒绝的工件实际上可能是合格的。因此工件做出合格或不合格的符合性判定时，应考虑测量不确定度、概率分布等，尤其是，当工件的允许误差极限值在由测得值和测量不确定给出的区间内时，供应商与客户的需求是完全不同的，供应商期待更多的产品被判定为合格品被接受，而客户则不愿意接受有任何不合格风险的产品，利益不同常常导致双方在验收时发生纠纷。

随着大量如航空发动机等精密装备向高端化迈进，以及大量核心关键零部件向超精密级制造发展，在航空领域几何零件且通常具有较高的技术要求，如制造周期长、制造成本高昂的大型复杂工件，在验收工作中常常发生争议，在航空制造领域，一直在探讨航空工件的几何特性统一的符合性判定规则。航空工件几何参数测量结果符合性判定作为航空制造业关键性技术要求，对生产中科学先进的计量技术规范需求越发迫切，本规范针对航空工件的几何特性要求，明确航空工件几何参数的符合性判定规则，包括测得值接近允许误差极限时要考虑的测量不确定度，在验收时对于不确定区内的纠纷处理等，指导航空企业和检测机构正确开展航空工件的验收工作。本规范发布后，将应用于航空工业企业的验收单位（含计量技术机构），为机构在验收航空工件的几何参数工作中提供依据，减少误判的风险，解决生产商与用户的纠纷，同时更好的与国际接轨。

1.3 起草过程

1.3.1 预研阶段

全国航空专用计量测试技术委员会（以下简称“委员会”）作为国家市场监督管理总局成立的专业技术委员会，承担着全国航空专用计量技术规范的起草、审定任务。《航空工件几何参数测量结果的符合性判定规则》国家计量技术规范申报立项前，委员会秘书处组织专家对本规范进行了广泛的调研，经过调研，中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所承担了本规范的牵头起草工作，并成立由中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所、航空工业沈阳飞机设计研究所、西安计量技术研究院、中国合格评定国家认可中心、中航西安飞机工业集团股份有限公司、航空工业成都飞机工业（集团）有限责任公司、辽宁省计量科学研究院组成的规范起草组。规范起草组成员即时查阅国内外相关资料，在前期项目研究、文献资料分析和调研的基础上，规范起草组召开了多次会议，讨论并确定了开展规范起草工作的原则、程序、步骤和方法，起草形成文本初稿。

1.3.2 起草阶段

2024年5月31日，国家计量技术规范制定计划下达后，委员会第一时间通知了规范起草组。

2024年6月2日，规范起草组立即通过线上+线下的形式召开了规范起草启动会。会上，牵头起草单位向与会专家介绍了规范的立项背景，并结合前期各单位申请加入规范起草组情况，介绍了规范起草工作组的暂定方案，规范制定原则和框架内容，确定了下一步工作计划。

2024年6月23日，规范起草组通过线上+线下的形式召开了规范起草讨论会，规范起草组成员参加。会议重点围绕国家规范草案进行了讨论，形成了一系列意见建议，并对下一步工作进行了任务分工。会后，规范起草组结合会议意见，对规范草案进行了修改和完善。

2024年7月9日～11日，规范起草组主要人员在丹东对规范草案进行了细致地修改。在此基础上形成了规范初稿，并将规范初稿发送到规范起草组所有成员征求意见，并根据意见对规范初稿进行了修订。

2024年8月13日，起草组编写了规范初稿，并将规范初稿发送到规范起草组所有成员征求意见，并根据意见对规范初稿进行第一次修订。

2024年9月4日，规范起草组根据委员会要求，起草组成员对规范初稿进行了第二次讨论修订，形成了《航空工件几何参数测量结果的符合性判定规则》国家计量技术规范草稿上交稿，并启动编制说明起草工作。

2024月10月18日：起草组对本规范的主要参考文件GB/T 18779、DB61/T 1327.10-2023 《实验室资质认定 第10部分：测量不确定度在检测结果符合性判定中的应用指南》，GB/T 27430—2022 《测量不确定度在合格评定中的作用》等进行了详细学习和讨论，对规范进行了较大的结构调整。

2024月11月20日：起草组对在10月至11月期间，经过多次讨论修改，形成《航空工件几何参数测量结果的符合性判定规则》（初审稿），提交委员会。

2024年11月27日，参加委员会组织的初稿审定会，会上起草组向委员会汇报规范起草工作情况，听取委员专家的意见。会后起草组按照专家意见进行了较大的内容调整，形成预审稿。

202年12月10日至11日，邀请行业内专家及规范主要使用者召开讨论会，根据会议意见对规范草稿进行修订，形成征求意见稿。

下一步工作安排：规范的征求意见稿通过网站公示、电子邮件、微信等方式向航空零件制造、使用企业、检验检测机构、计量机构、高校、研究机构进行了广泛而全面的意见征集工作，并根据征求意见情况进行修改，形成送审稿。

2 编制原则、主要内容及其确定依据

2.1 编制原则

本规范在结构编写和内容编排等方面依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行编写。在规范编制过程中，重点遵循以下原则：

- 一致性原则：对编制过程中所涉及的相关国际、国内计量技术规范、标准文件进行分析研究，保持与已发布国家计量技术规范的一致性；

- 科学性原则：充分体现技术内容支撑，保证技术内容的科学性和准确性；

- 可操作性原则：结合我国航空制造业发展的实际情况，力求具有指导性和可操作性；

- 简易性原则：规范内容和技术表述简洁易懂，且在实际应用中无歧义。

2.2 规范主要内容及其确定依据

2.2.1 适用范围

本规范给出了依据航空工件几何参数的测量结果，按工件给定的公差限或最大允许误差，验证其特性合格或不合格的判定规则。

本规范适用于航空工件几何参数测量结果的符合性判定规则。

2.2.2 引用文件

本规范引用了下列文件：

- JJF 1001-2011 通用计量术语及定义；

- JJF 1094—2002 测量仪器特性评定；

- JJF 1130—2005 几何量测量设备校准中的不确定度评定指南；

- GB/T 1958—2017 产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证；

- GB/T 3177—2009 产品几何技术规范（GPS） 光滑工件尺寸的检验；

- GB/T 3358.2—2009 统计学词汇及符号 第2部分：应用统计；

- GB/T 4249—2018 产品几何技术规范（GPS） 基础 概念、原则和规则；

- GB/T 18779.1—2022 产品几何技术规范（GPS） 工件与测量设备的测量检验 第1部分：按规范验证合格或不合格的判定规则；

- GB/T 18779.4—2020 产品几何技术规范（GPS） 工件与测量设备的测量检验  第4部分：判定规则中功能限与规范限的基础；

- GB/T 18779.6—2020  产品几何技术规范( GPS）工件与测量设备的测量检验 第6部分：仪器和工件接受/拒收的通用判定规则；

- GB/T 27430—2022 测量不确定度在合格评定中的作用；

- GJB 5109A-2022装备计量保障通用要求坚持和校准。

本规范参考了以下文件：

- DB61/T 1327.10-2023 实验室资质认定 第10部分：测量不确定度在检测结果符合性判定中的应用指南；

- CCAR-21R4-2024 民用航空产品和零件合格审定的规定。

2.2.3 术语和定义

本规范术语与定义包括：合格、不合格、规范区、规范限、接收限、接收去、拒收区、待定区、保护带、二态判定规则、简单接收、 严格接收、宽松接收、用户风险、生产者风险等。

2.2.4 正文部分

本规范正文部分包括：

- 4 概述：给出航空工件几何参数测量结果的符合性判定的总体原则；

- 5 符合性判定程序：给出了符合性判定程序，并按照判定程序逐项给出规范限和规范区的确定、判定规则的确定、接收限和接收区的确定、符合性判定的结果和结果评价、合格概率计算、用户和生产者风险计算以及符合性判定声明；

- 6 符合性证据的提供：给出符合性判定证据提供的原则。

2.2.5 附录部分

本规范附录部分包括：

- 附录 A 符合性判定流程图：以流程图形式给出了符合性判定流程；

- 附录 B 规范限和规范区间：给出规范限和规范区间的各种情形；

- 附录 C 测量能力指数：给出测量能力指数的含义及计算方法。

- 附录 D 护带系数计算，包括：适用范围、使用条件、使用说明、使用方法；

- 附录 E 合格概率和包含概率：给出合格概率和包含概率的含义和区别及计算方法。

- 附录 F 合格概率的计算；包括：单一规范下限的单侧规范区间、单一规范下限的单侧规范区间、双侧规范区间合格概率的计算；

- 附录 G 符合性判定的评价结果的4种情形，包括：有效合格，无效合格（消费者风险），有效不合格，无效不合格（生产商风险）。

- 附录 H 消费者和生产商风险计算，包括：消费者风险的计算（特定消费者风险的计算、全局消费者风险的计算）、生产商风险的计算（特定生产商风险的计算、全局生产商风险的计算）。

2.3 与其他规范、标准相比，差异及其原因

计量检定/校准、定量包装检验、型式评价和检验检测等均涉及测量不确定度在符合性判断中应用，国际、国家均有关于测量不确定度的要求，如RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》4.5.4 明确规定“当客户要求出具的检验检测报告或证书中包含对标准或规范的符合性声明（如合格或不合格）时，检验检测机构应有相应的判定规则”，4.5.21又明确要求 “当测量不确定度与检验检测结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或当测量不确定度影响到对规范限度的符合性时，检验检测报告或证书中还需要包括测量不确定度的信息”。目前我国关于测量不确定度在符合性判定中的应用文件主要有GB/T 18779.1—2022 《产品几何技术规范（GPS） 工件与测量设备的测量检验 第1部分：按规范验证合格或不合格的判定规则》、GB/T 18779.4—2020 《产品几何技术规范（GPS） 工件与测量设备的测量检验  第4部分：判定规则中功能限与规范限的基础》、GB/T 18779.6—2020 《产品几何技术规范( GPS）工件与测量设备的测量检验 第6部分：仪器和工件接受/拒收的通用判定规则》、GB/T 27430—2022 《测量不确定度在合格评定中的作用》、CNAS-TRL-010：2019《测量不确定度在符合性判定中的应用》、RB/T 197—2015 《检测和校准结果及与规范符合性的报告指南》、DB61/T 1327.10—2023 《检验检测机构资质认定  第10部分：测量不确定度在检测结果符合性判定中的应用指南》和正在起草的技术规范《测量不确定度在法制计量合格评定的作用》。其中CNAS-TRL-010：2019较为全面，但由于其主要是对ISO/IEC指南 98-4:2012 《测量不确定度-第4部分：测量不确定度在合格评定中的应用》的等同采用，结构和内容上主要偏重学术应用，实际应用不是很便利；RB/T 197—2015 提出符合性判定的原则，但缺少对落入待定区域的测量结构的处理方法；正在起草的技术规范《测量不确定度在法制计量合格评定的作用》主要是对国际法制计量组织（OIML）的导则G19:2017《测量不确定度在法制计量合格评定中的作用》(The role of measurement uncertainty in conformity assessment decisions in legal metrology)，主要修改了格式和条款号的调整，其他内容基本等效，缺少操作的判定流程。鉴于此种情况，本规范根据我国测量不确定度现状，制定一套结构清晰、通俗易懂，具有高可操作性的规范。以便于航空领域能够理解掌握符合性判定的程序、要求。有效避免航空工件几何参数测量结果的符合性判定风险。

本规范主要参考GB/T 18779.1—2022 《产品几何技术规范（GPS） 工件与测量设备的测量检验 第1部分：按规范验证合格或不合格的判定规则》、GB/T 18779.6—2020  《产品几何技术规范( GPS）工件与测量设备的测量检验 第6部分：仪器和工件接受/拒收的通用判定规则》、GB/T 27430—2022 《测量不确定度在合格评定中的作用》、CNAS-TRL-010：2019《测量不确定度在符合性判定中的应用》、DB61/T 1327.10—2023 《检验检测机构资质认定 第10部分：测量不确定度在检测结果符合性判定中的应用指南》编制，规定了测量不确定度在符合性判定过程中的判定程序、确定接收限和接收区间、默认判定规则、通用判定规则、计算合格概率、符合性评价、计算消费者和生产商风险、计算接受限、声明方法等。

3 试验验证分析，预期的经济效益、社会效益。

3.1 试验验证的分析

本规范属于基础性规范，不涉及试验验证内容。

3.2 预期的经济效益、社会效益

测量不确定度应用于各种领域，包括在测量仪器的检定、校准、测试领域的应用，并拓展到工件的生产和验收领域。在航空工业领域，每年都有大量的工件需要验收，其中大部分工件的几何特征的技术指标通常以验收部门或计量技术机构出具的测量结果作为主要依据，并根据给定的公差要求（最大允许误差）做出合格与不合格的判定。由于测量不确定度的存在，生产商和客户对不确定部分作合格或不合格判定的利益不同，常常引发纠纷，甚至涉及国际贸易，因此制定适合国情并符合国际规则的航空工件几何参数测量结果的符合性判定规则十分重要。

航空工件几何参数特性的验收，至关重要的环节之一就是符合性判定（既根据测量结果给出合格或不合格的结论），理想状态应为作出“正确判定”，即仅将真正符合技术要求的工件作为合格品接受，或者仅将不符合技术要求的工件作为不合格品拒收。但是由于测量不确定度的存在，根据测量值进行工件的符合性判定时，可能会出现“错误判定”：被作为合格品接收的工件实际上可能是不合格的，或者被作为不合格品拒绝的工件实际上可能是合格的。

总之，按规定的公差要求验收几何工件，由于测量不确定度的存在，符合性判定具有一定的误判风险。工件做出合格或不合格的符合性判定时，应考虑测量不确定度、概率分布等，尤其是，当工件的允许误差极限值在由测得值和测量不确定给出的区间内时，供应商与客户的需求是完全不同的，供应商期待更多的产品被判定为合格品被接受，而客户则不愿意接受有任何不合格风险的产品，利益不同常常导致双方在验收时发生纠纷。

关于测量仪器特性评定的基本原则和通用方法，国家技术规范JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》，给出了 “测量仪器示值误差符合性评定的基本要求”；关于工件与测量设备的测量验收，国家发布了系列标准 GB/T 18779 《工件与测量设备的测量验收》，其中GB/T 18779.1-2022 《产品几何技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第1部分：按规范验证合格与不合格的判定规则》规定了按给定工件特性（或工件批量特性）的公差或测量设备计量特性的最大允许误差，验证测量仪器的计量特性合格或不合格的判定规则。

通过对国内航空制造企业和检测机构进行的调研发现，反馈的共性问题是JJF 1094 主要适合于测量仪器的特性评定，GB/T 18779.1 主要给出仪器或工件检验的一般规定。在航空领域，有大量的几何零件存在，且通常具有较高的技术要求，很多工件还涉及航空产品的安全，在验收工作中常常发生争议，目前我国尚没有适用于航空工件几何参数符合性判定规则相关技术规范。在校准、检验检测、生产加工领域，经常需要通过测量来判定被测仪器或产品，是否符合规程规范或标准的要求。在计量部门，经常要判定所用的测量仪器是否合格；在生产领域，经常要检验产品是否符合技术图纸上的标明的公差要求；在检验部门，经常需要判定所用的材料或产品是否合格。项目完成后，这些检定校准和生产领域需要判定被测仪器或产品合格与否的机构或者生产厂商将有据可依，社会效益显著。利用测量不确定度评判测量结果，可以有效降低相关合格评定的误判率，为消费者、机构和生产厂商提高经济效益。

《航空工件几何参数测量结果的符合性判定规则》适用于航空制造生产领域，明确考虑测量不确定度的工件符合性判定规则，以指导航空企业和计量技术机构正确开展航空工件的验收工作。本规范的制定将改变目前航空工件几何参数测量结果符合性判定无法可依的问题，制定、发布后将为航空工业提供一整套规范化、流程化的符合性判定方案，以确保测量结果符合性判定的正确性、合理性。本规范的制定不仅填补了国内在相关规范领域的空白，大幅降低了我国航空工业，特别是航空检验检测行业的运行风险。

4 与有关法律、行政法规及相关规范、标准的关系

本规范与我国的现行法律法规和国家计量技术规范、标准没有冲突。

5 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

6 涉及专利的有关说明

本规范不涉及专利。

7 其他应当说明的事项

无。