《车载毫米波雷达（77GHz）校准规范》编制说明

《车载毫米波雷达（77GHz）校准规范》起草组

2025年3月

《车载毫米波雷达（77GHz）校准规范》

编制说明

一、任务来源

根据2018年“市场监管总局办公厅关于下达国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知”(市监量函(2018)540号文），全国振动冲击转速计量技术委员会下达任务，由中国计量科学研究院牵头，浙江省计量科学研究院（现更名为浙江省质量科学研究院）、北京市计量检测科学技术研究院参与制定《自动驾驶汽车毫米波雷达传感器(77GHz)校准规范》。

为了与后续颁布实施的T/CAAMTB 15-2020《车载毫米波雷达测试方法》、DB 31/T 1315-2021《车载毫米波雷达探测性能测试方法》等车载毫米波雷达团标、地标以及工信部无〔2021〕181号《汽车雷达无线电管理暂行规定》、工信部无〔2025〕22号《雷达无线电管理规定（试行）》等部委政策性文件中的名称保持一致，将本规范的名称申请修改为《车载毫米波雷达(77GHz)校准规范》。

二、项目意义

车载毫米波雷达（77GHz）在自动驾驶技术体系环境感知中扮演着关键角色，广泛应用于自适应巡航控制（ACC）、自动紧急制动、盲点监测（BSD）、交叉路口辅助等复杂交通场景下的环境感知。在此类应用中，毫米波雷达传感器对周围物体运动状态的精确速度测量是预防碰撞、实现自适应巡航等安全功能的基石。因此，界定明确的速度测量范围及其误差边界，是保障雷达在各类速度条件下均能维持高精度测量的关键，直接关联到驾驶安全性的提升。同样，在距离探测方面，车载毫米波雷达（77GHz）对距离的精准把控至关重要。确立清晰的距离测量范围及其误差阈值，能够有效确保雷达在不同探测距离下都能保持高度的准确性，进而增强系统的可靠性和实际应用效果。面对复杂多变的交通环境，自动驾驶汽车需同时追踪多个目标，此时，雷达的角度测量精度成为提升系统环境感知能力的重要因素。准确的角度测量使得车辆能够更精确地辨识并理解周围物体的空间位置与动态变化，这对于提高系统的多目标跟踪能力和整体性能具有决定性意义。因此，明确角度测量的范围及误差标准，是保障雷达在多任务处理中保持稳定性和准确性的必要条件。

综上所述，车载毫米波雷达（77GHz）在多样化的应用场景中，对精准度与可靠性的极致追求，凸显了校准规范的关键作用。通过科学严谨的校准流程，能够确保雷达在覆盖广泛的速度、距离及角度区间内，输出探测数据的准确性。但是对于车载毫米波雷达（77GHz）的检测尚无校准规范，因此制定校准规范不仅为自动驾驶系统的安全性筑起了坚固防线，也为其高效、顺畅的运行提供了强有力的支撑，奠定了自动驾驶技术稳步发展的坚实基础。

三、编制依据

本规范是根据 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等计量技术规范进行编写。

本规范主要参考JJG 527《固定式机动车雷达测速仪检定规程》、JJG 528《移动式机动车雷达测速仪检定规程》、JJF 1335《定角式雷达测速仪型式评价大纲》等国家计量技术规范，GB/T 3784-2009《电工术语 雷达》、GB/T 21255-2019《机动车测速仪》、GB/T 36654-2018《76GHz车辆无线电设备射频指标技术要求及测试方法》等国家标准，T/CAAMTB 15-2020《车载毫米波雷达测试方法》、DB 31/T 1315-2021《车载毫米波雷达探测性能测试方法》等车载毫米波雷达团标、地标，以及工信部无〔2021〕181号《汽车雷达无线电管理暂行规定》、工信部无〔2025〕22号《雷达无线电管理规定（试行）》等部委政策性文件。

本规范为首次制定。

四、编制过程

（一）预研阶段

2017年10月，由中国计量科学研究院、浙江省计量科学研究院、北京市计量检测科学技术研究院等单位组成起草组，对车载毫米波雷达（77GHz）的发展现状、量值溯源问题、相关性能测试等方面开展了调研活动，并填写国家计量规范项目申请书。

（二）立项阶段

根据2018年“市场监管总局办公厅关于下达国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知”(市监量函(2018)540号文），正式下达了《自动驾驶汽车毫米波雷达传感器(77GHz)校准规范》的国家计量技术规范制修订项目计划，归口单位为全国振动冲击转速计量技术委员会（MTC6）。

（三）起草阶段

2018年5月，起草组组召开启动会，对规范制订工作进行分工并定出工作计划。

2018年6月-2019年12月，针对本规范的相关计量性能要求和校准方法开展广泛文献调研，同时前往中国计量大学、海康、大华、森斯泰克、川速等多家高校、主流厂家进行现场调研，征求产学研各界对测试设备、测试方法的意见、建议。

2020年1月至2021年3月，起草组根据前期的资料收集，结合调研中主要毫米波雷达的制作厂家和毫米波雷达技术专家的意见，完成初稿的总体框架。

2021年4月至2022年12月,起草组开展了相关试验，整理试验数据，确定校准方法。

2023年1月至2023年9月,起草组根据前期的试验，在总体框架技术上优化了校准方法并对规范初稿进行第二次修改。

2023年10月，起草组在杭州召开会议，对本校准规范文本进行了第一次讨论，并对技术规范的总体架构、计量性能要求、术语的定义、具体的校准项目以及校准方法等方面进行了全面的审视与大幅调整，并根据会议提出的修改意见对规范初稿进行了第三次修改。

2024年1月，起草组在杭州召开第二次会议，对本校准规范文本进行了二次讨论，会议中专家提出建议对本次校准规范的测试方法以目标模拟测试为主，并根据此建议对规范初稿进行第四次修改。

2024年8月，经过前期多次讨论后，完成了本校准规范初稿的制定，并在起草小组内部进行了征求意见并进行了修改，形成预审稿。

2024年10月，在全国振动冲击转速计量技术委员会技术法规预审会上，技术委员会专家对本校准规范进行了预审。委员们共提出了4条建设性的修改意见。

2024年11月至2025年2月，起草小组按照技术委员会预审提出的修改建议对本校准规范进行了进一步修改，形成公开征求意见稿。

五、主要技术内容的论据

1.术语

本规范共5个名词术语，一部分引用参考了GB/T 3784-2009《电工术语 雷达》中作用范围和工作方式中的术语定义，一部分为根据测试方法中出现的需要解释的自定义的名词术语。

2.概述

概述中主要描述了车载毫米波雷达（77GHz）的主要组成、功能和工作原理。

3.计量特性

车载毫米波雷达（77GHz）的校准主要基于确保发射机及其模拟系统在复杂环境中的高精度和可靠性需求。工作频率的限制确保了发射机在最大功率工作时，其频率输出稳定在（76-79）GHz范围内，减少出现频偏。模拟速度、距离和角度的技术指标主要是通过雷达目标模拟器和暗箱环境模拟真实环境下车载毫米波雷达（77GHz）分别在长距离模式和短距离模式下，对速度、距离、角度的精确测量要求，确保感知的准确性。最后，模拟目标识别数量的要求不少于2个，旨在验证系统同时处理多个目标的能力，进一步提升系统的实用性和效率。综上所述，这些计量特性指标的设定是为了全面评估和提升发射机及其模拟系统的性能水平。

4.校准环境

本规范规定的校准工作主要是在实验室内完成，周围无影响仪器正常工作的电磁或机械干扰，避免存在虚假目标等情况。

5.校准设备及方法

根据前面提出的计量特性要求，利用77GHz毫米波雷达校准装置、高精度转台在暗箱的环境内，利用77GHz毫米波雷达校准装置模拟标准速度、距离、角度的标准值，通过数据比较的方式实现对被校车载毫米波雷达（77GHz）的速度、距离、角度误差的校准。在误差校准的同时，在校准点的选取上包含了测量范围的测试，利用误差校准时对被校设备的显示装置或上位机的数据读取确定显示装置的分辨力是否满足要求。

六、工作小结

此次在编制《车载毫米波雷达（77GHz）校准规范》这一国家计量技术规范的过程中，起草团队深入实施了广泛的调研、详尽的性能分析及严格的试验验证，这一系列举措显著增强了团队成员对77GHz自动驾驶汽车毫米波雷达传感器的计量校准专业技能。然而，鉴于团队成员知识技能的固有边界以及毫米波雷达传感器技术日新月异的快速发展态势，当前提出的校准测试方法不可避免地带有一定的局限性。为此，未来我们计划紧密结合专家咨询意见、行业实践反馈及技术应用趋势，持续对规范内容进行迭代优化，以确保其科学性与前瞻性。

《车载毫米波雷达（77GHz）校准规范》起草组

2025年3月