分析分析试验用小型搅拌器校准规范

编制说明

（征求意见稿）

主要起草单位：*********

*********

*********

参加起草单位：*********

*********

*********

审查：全国振动冲击转速计量技术委员会

一、任务来源

根据国家市场监督管理总局市监计量发[2023]56号“市场监管总局办公厅关于印发2023国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知”，受全国振动冲击转速计量技术委员会的委托，由*****、*****、*****负责起草《分析分析试验用小型搅拌器校准规范》。

二、编写目的和意义

分析分析试验用小型搅拌器一般包含磁力、电动等不同原理的小型试验用搅拌器（以下简称搅拌器），是化学和生物学实验中最常用的实验室仪器，主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是使搅拌子在溶液中进行圆周运转，从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统，可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度，维持实验条件所需的温度条件，保证液体混合达到实验需求。一般的搅拌器具有搅拌和加热两个作用。具体为：第一个作用，使反应物混合均匀，使温度均匀；第二个作用，加快反应速度，或者蒸发速度，缩短时间，因此其搅拌的转速对实验数据有很大影响。

制定搅拌器校准规范，将为全国各计量技术机构开展搅拌器校准提供统一的技术依据，规范全国的搅拌器校准方法，确保搅拌器的量值统一，解决搅拌器的量值溯源问题，为搅拌器的量值准确可靠提供有力保障，对搅拌器的生产、使用以及量值溯源具有重要意义，同时也解决制药、化工、医疗卫生等行业的迫切需求。

三、编写依据

本规范主要依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编写，JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 11059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。JJG 105-2019《转速表》、JJF 2004-2022《医用离心机》和JJG229-2010 工业铂、铜热电阻构成支撑本校准规范制定工作的技术性系列标准。

四、起草过程

接受校准规范编写任务后，起草人员认真学习了JJG 105-2019《转速表》和JJF 2004-2022《医用离心机》等规程文件，深入理解规程中的术语及定义，了解试验原理和试验参数，熟悉了分析试验用小型搅拌器的结构组成、主要部件要求和技术指标，对照实验用小型搅拌器的工作原理，起草人员以JJF1001-2011 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》作为编写依据，制定了校准规范的编写方案，在完成初步实验后，依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》开始了校准规范的编写工作。整个起草过程经历了酝酿、实验、编写、修改等阶段，起草人员多次对规范进行了修改和实验，完成了征求意见稿、送审稿的编写和实验验证工作。对于收到的建议和意见，都认真的进行了分析和思考，只要是合理的直接采纳，有所启发的重新调整规范内容，采纳的建议或意见超过90%。起草人员还深入江苏丰仪同创互联科技有限公司、力辰邦西仪器（常州）有限公司、北京市计量检测科学研究院和上海市计量测试技术研究院等使用单位，与一线操作人员共同进行了讨论，并听取了有关设计、产品检验人员的意见和建议，经过充分沟通，达成了共识，使得最终完成的送审稿易于理解、便于掌握。

规范起草小组于2023年7月成立，对规范制订工作进行分工并定出工作计划。

2023年8月至12月，完成了规范起草前期的资料收集和调研。

2024年1月至5月，完成了规范初稿的起草，经起草小组多次修改后形成了初稿。

2024年6月至8月，起草小组向全国多家计量技术机构及生产企业发出了初稿征求意见。

2024年10月，起草小组对收到的反馈意见进行了认真的归纳分析并完成了相关的测试实验，对规范进行了进一步的修改，通过了振动转速委员会预审。

2024年11月至2025年2月，起草小组根据预审会上提出的预审建议和意见进行了认真的归纳分析并完成了相关的测试实验，对规范进行了进一步的修改，形成征求意见稿。上报技术委员会公开征集意见。

截止到2025年3月10日，共收到22个单位的回复。其中13个单位没有意见，9个单位提出修改意见共12条。

2025年4月，起草小组对技术委员会的征集意见进行了认真的归纳分析并完成了相关的测试实验，对规范进行了进一步的修改，形成上报技术委员会终审的报审稿。

2025年4月，技术委员会对报审稿进行了终审，并一致同意根据终审的意见修改后，形成报批稿。

五、	适用范围和主要技术内容

《分析试验用小型搅拌器校准规范》共分为10个部分，即范围、 引用文件、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔和附录等。

- 范围：

本规范适用于分析试验用小型搅拌器的校准。

2、引用文件：

本规范引用了下列文件：

JJG 105  转速表

JJG229-2010 工业铂、铜热电阻

JJF 2004  医用离心机

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3、术语

对搅拌器相关的名词术语进行了解释

4、概述：

这部分主要描述了分析试验用小型搅拌器方法原理和结构组成。

5、 计量特性：

这部分主要规定了分析试验用小型搅拌器的计量参数。

6、 校准条件：

这部分主要规定了对分析试验用小型搅拌器进行校准需要满足的环境条件， 以及使用的校准设备，以确保测量结果准确可靠。

7、 校准项目和校准方法：

这部分主要针对分析试验用小型搅拌器校准方法流程进行具体说明。

8、校准结果表达

经过校准的分析试验用小型搅拌器出具校准证书，证书应符合JJF1071-2010中5.12的要求，校准记录格式见附录 A。

9、复校时间

这部分对分析试验用小型搅拌器校准方法的复校时间间隔给出了建议。

10、附录：

征求意见稿中附录 A给出了分析试验用小型搅拌器原始记录格式，附录B给出了分析试验用小型搅拌器校准报告内页格式、附录C给出了分析试验用小型搅拌器示值误差的不确定度评定示例。