中国计量协会水表行业团体标准《有线远传水表自动抄表系统工程施工、验收技术规范》编制说明

（征求意见稿）

- 工作简况

- 任务来源

本标准是根据《中国计量协会水表工作委员会标准制修订工作管理办法》和《中国计量协会水表工作委员会关于批准2024年度团体标准制修订项目的通知》(中计协函[2024]12号)文件要求，设立项目名称为“有线远传水表自动抄表系统工程施工、验收技术规范”，由中国计量协会水表工作委员会组织制定，牵头起草单位为重庆智慧水务有限公司（以下简称：重庆智慧水务），完成年限为2025年6月。

- 主要工作过程

主要工作过程及计划：

| 日期 | 阶段工作 |
| --- | --- |
| 2024.6-10 | 根据任务要求，重庆智慧水务在水表工作委员会秘书处的协助下组织开展本标准的起草工作，征集起草单位、组建起草工作组 |
| 2024.11 | 形成标准草案讨论稿，并于2024.11.20召开标准起草工作组首次会议，讨论标准草案，形成标准征求意见稿初稿 |
| 2024.12-2025.02 | 在起草工作组内部征求标准修改意见，形成标准征求意见稿 |
| 2025.03-04 | 水表企业、供水企业、技术机构、科研机构等范围内广泛征求意见，完善标准内容，形成标准送审稿 |
| 2025.05-06 | 标准送审及报批 |

- 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准主要起草单位：重庆智慧水务有限公司、……。

本标准主要起草人：……。

所做工作：标准相关信息的收集工作，完成标准草案及编制说明的编写工作。

- 编制目的

自动抄表系统是自来水公司供水数据采集、管理的基础设施，是供水系统运行数据的实时传输通道。自动远传抄表系统的有效运行既依赖于远传水表、数据通信设备和应用管理软件的技术性能，也极大地依赖于自动抄表系统工程施工的质量。因此一个有效的自动抄表系统工程施工、验收技术规范，对于确保自动抄表系统的工程质量，保障系统长期可靠运行，具有重要的指导作用。

2014版《有线远传水表自动抄表系统工程施工、验收技术规范》经过近十年的实施，在引用标准、布线施工和工程验收等方面有了新的发展，需要结合工程的实际应用经验作出调整，以适应自动抄表系统工程施工和验收的实际需要。

- 编制原则和内容

- 编制原则

本标准的制定遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则。

本标准按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准的编写，是以大量的有线远传水表自动抄表系统工程实践为基础，是在总结工程线缆的选择、线路防护、线路抗干扰、线路防雷等方面的工程经验，结合有线抄表技术多样化发展的情况下，重点关注系统工程施工工艺要求及系统验收要求。

- 编制内容

本标准依据相关国家标准和行业标准，结合当前行业实际情况和未来发展趋势，本标准是对T/CMA SB 005-2014《有线远传水表自动抄表系统工程施工、验收技术规范》的修订，本标准与T/CMA SB 005-2014比较的主要变化如下：

- 标准范围，根据GB/T 1.1要求将“规范”调整为“文件”，调整了标准文件范围为“系统结构、技术指标、施工要求、工程验收”。

- 规范性引用文件，增加了“GB/T5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)，JB/T8734.3-2016额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆，JB/T8734.5-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5 部分:屏蔽电线”，修改了“GB/T 778.1-2018 饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求，GB/T 778.5-2018 饮用冷水水表和热水水表 第5部分：安装要求，JG/T 162-2017 民用建筑远传抄表系统；”，删除了“CJ/T 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件，CJ/T 224-2012 电子远传水表”。

- 术语和定义，修改了“有线远传水表”，删掉(以下简称远传水表)中英文，移至定义结尾加以说明，增加了“日抄读成功率”的定义，修改了“信道”的定义。删除了“数据抄读准确率”的定义。

- 系统结构，增加了远传水表自动抄表系统结构说明，调整并细化了有线远传水表自动抄表系统结构示意图，调整“上行信道、下行信道”为“远程信道、本地信道”。

- 技术要求，增加了自动抄表系统施工及验收的技术要求，将原标准分散的技术要求单独列一章，并增加了“线材回路电阻，M-BUS总线末端电压，日抄表成功率”指标，调整了推荐线缆的型号，增加了线缆绝缘电阻要求。

- 施工要求，将原标准的“5.现场查勘”与“6.远传水表自动抄表系统安装”两部分，合并为施工要求。

- 施工前的查勘，增加了系统布线路由查勘中的“预埋开挖信息收集”

- 远传水表安装施工要求，调整原标准“6.1 远传水表安装位置，6.1.2远传水表的安装环境”，为“远传水表安装环境”，删除了“6.1.1远传水表主要附件的安装”。增加了“远传水表线路接入”明确远传水表接入总线的具体要求。

- 布线施工要求，将原标准“6.2自动抄表系统布线、设备的安装”部分整合为总体要求，保护线管、线盒要求，线路要求三部分。增加“架空敷设的线路从户外进入室内应有防水措施，应接入浪涌保护设备，做好浪涌防护，应能承受不小于2KV的浪涌电压冲击”。

- 采集器、集中器安装施工要求，调整了“工作环境温度：-25℃～55℃”，“工作环境相对湿度：≤80%”。

- 电源施工要求，增加了“6.5.2外接太阳能电源”和“6.5.3外接电源的保护”要求。

- 工程验收，调整为“远传水表安装验收、采集器、集中器安装验收、施工布线验收、工程资料验收、系统运行验收”的顺序。其中布线质量验收，增加了“按工程安装水表数量的5%比例，采用分层随机抽样方法抽样，检查远传水表安装环境，应符合第6.2.1条相关要求”，“测试总线线路无短路现象；短接总线远端，在总线近端测试回路电阻，每100米总线回路电阻应不大于100米线材回路电阻的130%”，“采用500V兆欧表测试线路绝缘电阻，应满足5.2条要求”；线路通讯验收，增加了“接通采集器、集中器电源，激活M-BUS总线，测量M-BUS总线末端电压，满足5.2条要求”，修改了“现场手持设备连接采集器、集中器，通过本地信道测试系统通讯，按 JG/T 162-2017计算一次抄表成功率，满足5.3条要求”，“配置主站通过远程信道测试系统通讯，按JG/T 162-2017计算一次抄表成功率，满足5.3条要求”条款；系统运行验收，调整为“测试时，验收人员配置主站为自动抄表模式，运行24小时后，统计自动抄读数据，按 JG/T 162-2017计算日抄表成功率，满足5.3条要求”。

- 主要试验（或验证）情况

在本标准编写的过程中，充分结合了有线远传水表自动抄表系统工程实际，收集了相关行业的工程规范，重要的施工工艺要求及技术要求来源于长期的工程实践，得到了充分的验证，确保了本标准技术要求、施工要求的合理性，具有较高的适用性、可行性和可操作性。

- 知识产权说明（明确标准中涉及专利的情况，对于涉及专利的标准项目，应提供全部专利所有权人的专利许可声明和专利披露声明）

本标准不涉及专利问题。

- 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准是在结合工程实际的基础上，参照建筑、通信相关行业的工程规范，提出了自动抄表系统工程施工、验收技术规范，以指导有线远传水表自动抄表系统工程施工和工程验收工作，保证有线远传水表自动抄表系统长期的可靠性和可维护性，为行业自主建立安全可靠的自动抄表系统基础设施，提供必要的技术支撑。

- 与国际、国外对比情况（采用国际标准和国外先进标准情况以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况）

国外自动抄表系统的相关标准，主要是以自动抄表系统技术标准为主，规定了自动抄表系统的体系结构、数据交换格式等技术内容，如IEC62056电测量数据交换、以及EN13757仪表通信系统等。目前还未发现与远传水表自动抄表系统的工程施工和验收方面的相关标准。

- 其他应予以说明的事项

无。